## Operating Statistics
OPERATING STATISTICS 2008- 2017
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
Generating Plant (kW)
Available Capacity | 88400 | 88400 | 88400 | 88400 | 88400 | 88400 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 65800 | 65800 | 56800 | 56800 | 66400 | 66400 | 66400
Firm Capacity | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 55600 | 55600 | 55600 | 55600 | 55600 | 46300 | 46300 | 37000 | 37000 | 47800 | 47800 | 47800
Peak Demand | 61700 | 60300 | 59000 | 58900 | 59700 | 59800 | 60300 | 59200 | 55900 | 54100 | 52700 | 49800 | 49200 | 46600 | 44900 | 43400 | 43300 | 43300
Percentage growth in peak demand | 2.322% | 2.203% | 0.1698% | -1.34% | -0.1672% | -0.8292% | 1.858% | 5.903% | 3.327% | 2.657% | 5.823% | 1.22% | 5.579% | 3.786% | 3.456% | 0.2309% | 0% | 5.61%
Sales (kWh x 1000)
Domestic | 127732 | 123839 | 116133 | 111922 | 112743 | 112272 | 113505 | 113757 | 107820.212 | 103214 | 104784 | 101635 | 98914.164 | 96062 | 92848 | 89083.6 | 88443 | 85075
Commercial (including Hotels) | 202770 | 194966 | 192442 | 191294 | 193199 | 192847 | 190846 | 188639.62 | 178517.597 | 170624.432 | 168151 | 160895 | 158483 | 151451 | 141374.032 | 133996 | 137017 | 131863
Industrial | 18256 | 18519 | 17999 | 17673 | 17624 | 17679 | 18761 | 18372.99 | 19002.366 | 18626.341 | 15789 | 12982 | 12522.378 | 12345 | 13185 | 12673.2 | 12954 | 13250
Street Lighting | 10896 | 10905 | 10966 | 11050 | 10913 | 10526 | 10263 | 9959.31 | 9740.879 | 9509.922 | 9117 | 8886 | 7480.452 | 6544 | 4713 | 3634 | 5002 | 3893
Total Sales | 359654 | 348229 | 337540 | 331939 | 334479 | 333324 | 333375 | 330728.92 | 315081.054 | 301974.695 | 297841 | 284398 | 277398.994 | 266402 | 252120.032 | 239386.8 | 243416 | 234081
Power Station and Office Use (kWh x 1000) | 13196 | 13770 | 13715 | 13918 | 14706 | 14511 | 14598.92 | 14126.58 | 14312.3 | 14255.927 | 13185 | 13071 | 13172 | 12075.743 | 11793 | 11969.693 | 12522 | 12069
Losses (kWh x 1000) | 27450 | 29432 | 30013 | 33574 | 33791 | 36948 | 37233.95 | 36033.27 | 33596.99 | 36104.538 | 34672 | 33291 | 33043 | 30061.9 | 35070 | 34356 | 30601 | 30595
Units Generated/Purchased (kWh x 1000) | 400300 | 391431 | 381268 | 379431 | 382976 | 384783 | 385207.87 | 380888.77 | 362990.344 | 352335.16 | 345698 | 330760 | 323613.994 | 308539.643 | 298983.032 | 285713.493 | 286539 | 276745
Percentage growth in units generated | 2.266% | 2.666% | 0.4841% | -0.9256% | -0.4696% | -0.1103% | 1.134% | 4.931% | 3.024% | 1.92% | 4.516% | 2.208% | 4.886% | 3.196% | 4.644% | -0.2881% | 3.539% | 8.021%
Percentage growth in sales | 3.281% | 3.167% | 1.687% | -0.7594% | 0.3465% | -0.0153% | 0.8001% | 4.966% | 4.34% | 1.388% | 4.727% | 2.523% | 4.128% | 5.665% | 5.319% | -1.655% | 3.988% | 8.541%
Percentage Losses (excl. prior year sales adjs.) | 6.857% | 7.519% | 7.872% | 8.849% | 8.823% | 9.602% | 9.666% | 9.46% | 9.256% | 10.25% | 10.03% | 10.07% | 10.2% | 10.2% | 11.73% | 12.02% | 10.68% | 11.06%
Number of Consumers at Year End
Domestic | 59620 | 58867 | 59766 | 59790 | 58648 | 55110 | 54415 | 53566 | 52986 | 51444 | 50163 | 48697 | 47417 | 46347 | 44980 | 43460 | 42548 | 41097
Commercial (Including Hotels) | 7052 | 6994 | 7128 | 7193 | 7096 | 6629 | 6641 | 6557 | 6479 | 6169 | 5938 | 5714 | 5474 | 5307 | 5157 | 5050 | 5082 | 5102
Industrial | 93 | 94 | 98 | 98 | 98 | 100 | 101 | 100 | 100 | 98 | 101 | 95 | 95 | 96 | 102 | 106 | 112 | 116
Street Lighting (accounts) | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 3* | 16 | 16 | 14 | 17 | 18 | 17
| 66784 | 65974 | 67011 | 67100 | 65862 | 61849 | 61166 | 60232 | 59572 | 57718 | 56209 | 54509 | 53002 | 51766 | 50253 | 48633 | 47760 | 46332
Percentage growth | 1.228% | -1.548% | -0.1326% | 1.88% | 6.488% | 1.117% | 1.551% | 1.108% | 3.212% | 2.685% | 3.119% | 2.843% | 2.388% | 3.011% | 3.331% | 1.828% | 3.082% | 2.946%
Average Annual Consumption
Per Customer (kWh)
Domestic | 2142.4354 | 2103.7084 | 1943.1282 | 1871.9184 | 1922.3673 | 2037.2346 | 2085.9138 | 2123.6792 | 2034.8811 | 2006.337 | 2088.8703 | 2087.0896 | 2086.0485 | 2072.6692 | 2064.2063 | 2049.7837 | 2078.6641 | 2070.1024
Commercial (including Hotels) | 28753.5451 | 27876.1796 | 26998.0359 | 26594.4668 | 27226.4656 | 29091.4165 | 28737.5395 | 28769.1963 | 27553.2639 | 27658.3615 | 28317.7838 | 28158.0329 | 28951.9547 | 28537.9687 | 27414.0066 | 26533.8614 | 26961.2357 | 25845.3548
Industrial | 196301.0753 | 197010.6383 | 183663.2653 | 180336.7347 | 179836.7347 | 176790 | 185752.4752 | 183729.9 | 190023.66 | 190064.7041 | 156326.7327 | 136652.6316 | 131810.5053 | 128593.75 | 129264.7059 | 119558.4906 | 115660.7143 | 114224.1379
Diesel fuel consumed (Imp. Gall.) | 20491272.1711 | 19938352.09 | 19612984 | 19402933.9934 | 19448764 | 19541743 | 19712324 | 19561441 | 18256739.2 | 17870149 | 17729217 | 17009188 | 16666145 | 15961905 | 15436122 | 14736896 | 14860580 | 14388680
Note on P6: Marian: Union excluded